城市水厂出厂水水质信息

（第1季度）

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计)，mg/L） | 消毒剂余量 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
| 04 | 南华县欣源开发投资有限公司（一）（斗山） | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.24 | 0.55 | --- |
| 03 | 南华县欣源开发投资有限公司（二）（候小山） | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.17 | 0.48 | --- |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：  南华县疾病预防控制中心                                　      填报人：罗利萍

单位负责人：周路昌                                                                填报时间：2024 年 03月 05日