| 南华县10kV及以下电力设施保护区划定基本信息表 |
| --- |
| 保护区划 | 南华县发展和改革局 | 电力设施 | 楚雄南华供电局 |
| 定单位 |  | 产权单位 |  |
| 产权所在地 | 南华县 |
| 序号 | 电压等级（kV） | 线路保护区范围 | 台变保护区范围 | 400V、220V线路保护区范围 | 途经乡镇 |
|  | 及电力设施名称 |  |  |  |  |
| 1 | 10kV工业园区III回线 | 10kV工业园区III回线T一鑫玻璃厂支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV工业园区III回线T茂森公司支线 |  |  |  |  |
| 2 | 10kV工业园区II回线 | 10kV工业园区II回线10kV惠强塑料制品厂专变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T东山生物公司分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T树脂瓦厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T兴隆坝水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T东山生物公司分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T玻璃厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV工业园区线T徐营砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区II回线10kV上雨天支线T玻璃厂支线 |  |  |  |  |
| 3 | 10kV工业园区线 | 10kV工业园区主线T冶炼厂支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV工业园区线10kV冶炼厂支线T彩钢瓦厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区线T平山砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区主线T龙城山庄支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区主线T香料厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区主线T福丰肥业有限公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV工业园区主线T楚雄中信塑木新型材料有限公司支线 |  |  |  |  |
| 4 | 10kV高峰哨线 | 10kV高峰哨支线T瓦窑村支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV瓦窑村支线T马房齐家支线景东加油站专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV瓦窑村支线T李家抽站专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV瓦窑村支线T上马房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV瓦窑村支线T潘家冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T老黄山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T老红山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T王对戈支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T观音洞桥闸支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T大梨园支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV大梨园支线T小雨天分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV大梨园支线T柳树冲分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV大梨园支线T上村一队分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T黄泥沟支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T上高队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T下高队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T下高队支线恒丰炼锌厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T上雨天支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV雨天支线T观音洞支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV上雨天支线T大炉冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV雨天支线T上雨天小村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T土鑫养殖场线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T鸿博煤业支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线卞家屯线T宏搏煤业抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线卞家屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T10kV张家弯公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T楚雄牧欣食品有限公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T云桥公司楚南大道7标段支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T云桥公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV高峰哨线T楚南公路施工II回线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T公大公路工程公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T南华县兴飞砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T铁塔公司老高坝基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T黄泥沟支线中国铁塔股份有限公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV王对戈支线T云南公投集团拌合站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV王对戈支线T锯木加工厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV王对戈支线T云南公投集团拌合站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV雨天陈家2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10KV高峰哨T小雨天台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV上村一队支线T车子塘下村安置房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV中石油南华城东加油站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线10kV洪建交通公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线大梨园支线T车甸回汉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨线T观音洞沙场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高峰哨支线T黄泥沟支线 |  |  |  |  |
| 5 | 10kV小岔线 | 10kV小岔线T凤头村支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV小岔线主线T老马村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T兴隆坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T它思闸支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV方小村支线T大智阁分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV方小村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV方小村支线T中村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大石门支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大石门线T多吉厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T它思闸支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T老东湾支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T汉军屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T回民村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T盘龙大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T盘龙大村支线周开寿石厂分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T盘龙大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T柳家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T云台山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV云台山线T努耐阁支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV云台山线T嵩子箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T马鞍山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T阿鲁碑支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV阿鲁碑线T芹菜塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线主线T大岔河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T陈官冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T西坝河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线#060T礼拜寺村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔#040T钱家垭口移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线#201T白土坡X基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T大冲代家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV镇红砖厂分支线T郭轮云台变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大冲代家支线T10kV镇红砖厂分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大冲代家支线T大冲李家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大冲代家支线T侯小山分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T致富通支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV大冲代家支线T侯小山分支线T水泥制品厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV礼拜寺支线T红星水塔经营部分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV陈关冲支线T铁塔公司大西坝基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV云台山线T居落村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线158号杆T南华银辉烟花爆竹有限公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV畜牧养殖公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T新房子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV陈官冲支线T飞家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV春实农业公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV柳家村支线T柳家村隧道施工1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线10kV柳家村隧道施工1号变支线T柳家村隧道施工2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小岔线T滇中引水加工厂支线 |  |  |  |  |
| 6 | 10kV小木线 | 10kV小木线T炼锌厂支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV小木线T四季村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T汽车修理厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T红砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线河对戈支线 |  |  |  |  |
|  |  | 小木线T造纸厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T奕星页岩砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T奕星页岩砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T高家屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T高桥队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T罗么曲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV罗么曲支线T单凤邑支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV罗么曲支线T地基冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV罗么曲支线T东邑村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV罗么曲支线T大罗邑支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T大谷堆支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T郭家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T三角冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲支线T松平郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲支线T杨家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲支线T山后村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲支线T官庄支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲支线T石膏厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T香炉山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T铺小河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T邓家屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T许家屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV悦欣免烧砖厂线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线秋木园#1支线T富昌木材加工厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV公路段秋木园碎石场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV南华庄房基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线三角冲支线铁塔公司山后村基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV李子湾2#支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV李子湾1#支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线秋木园1#变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV秋木园2#支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV三角冲2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T罗么曲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T汽车修理厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线T秋木园瓦厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线许德钦专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV大罗邑2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小木线10kV四季垭口支线 |  |  |  |  |
| 7 | 10kV比厂线 | 10kV比厂线T陆家屯支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV比厂线T大茶树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV大茶树服务区支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T青石咀支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T耿家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV耿家分支线T永安屯分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T灵官桥支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线TN40杆红土门童姓支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线TN40杆红土门王姓支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV叶家支线T白子屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T叶家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T罗麦地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T下水盘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T上水盘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV上水盘支线T高家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T叶家支线T白子屯支线T白子屯欣峰砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线T罗麦地支线T罗麦地移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线上水盘支线21号杆T接红土门抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV上水盘支线T信合水泥制品厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV刘家冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV大茶树服务区箱变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV大茶树服务区支线T大箐抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂线10kV灵官桥支线T加油站支线 |  |  |  |  |
| 8 | 10kV西城IV回线 | 10kV西城IV回线小山支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV西城IV回线麦地坪支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城IV回线麦地坪支线T滨河园建房专线支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城IV回线木竹庵支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城IV回线木竹庵支线T大江家具城线支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城IV回线T公安局支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城IV回线T南华县龙川中心校专变支线 |  |  |  |  |
| 9 | 10kV西城III回线 | 10kV西城III回线T馨安小区路灯专变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV西城III回线T瑞特国际施工台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回主线T北城农贸市场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回主线T两旗屯停车场台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回线T瑞特小区台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回主线T政府公租房台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回线T幸福风景B区箱变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回线T肖家安置房专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回线T两旗屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城III回线T锐搏公司支线 |  |  |  |  |
| 10 | 10kV西城II回线 | 10kV西城Ⅱ回线T金汇支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV西城II回线10kV金汇支线T石家园#2变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城Ⅱ回线T金汇支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城II回主线T石家园#1支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城II回主线T鹦鹉山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城II回线10kV鹦鹉山支线T转播台分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西城II回线10kV石家园3号公变支线 |  |  |  |  |
| 11 | 10kV南城IV回线 | 10kV南城IV回主线T王松林拌合站专变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV南城IV回主线T石膏板厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T菌子山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线T下山脚支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下山脚支线T翁家屯移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下山脚支线T上山脚#2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T朱安友支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线T海子山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线10kV海子山支线T复烤厂住宿区支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV上张合屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV海子山支线T下张合屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T下东山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T磨盘山抽水站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T金珠河郭家移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线T海埂屯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV海埂屯支线T小古坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV小古坝支线T下民村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 0kV南城IV回主线10kV小古坝支线T上民村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV小古坝支线T小古坝抽水站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV海子山支线T融达酒店台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV主线T上东山2号变台支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV主线T上东山台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV上东山台变支线T麻栗树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV上东山台变支线T复烤厂深井泵台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T思缘小学专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线T恒源夏应文支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV小古坝支线T铁塔公司宝珠寺基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV小古坝支线T铁塔公司宝珠寺基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV下山脚支线T中山脚支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV中石化加油站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线海埂屯支线T海埂屯台变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV南华昆能天然气有限公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV南城IV回线T海子山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV南华瑞泰保温材料支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线10kV永鑫再生资源支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回主线110kV佳味西点公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线10kV海子山支线27号杆T钎豪公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城IV回线T宏怡冷库支线 |  |  |  |  |
| 12 | 10kV南城III回线 | 10kV南城III回线T华鑫专变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV南城III回线44号塔T电信公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回线T南华兴福村镇银行专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回线T北街支线南华家世界专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回线T文体广电旅游局专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回线T土城三组安置房专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回线T收费站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回主线T复烤厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城III回主线T复烤厂支线T腾龙物流支线 |  |  |  |  |
| 13 | 10kV南城II回线 | 10kV南城II回线T河西屯支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV南城II回主线T金地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城II回主线T一中支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城II回线10kV一中支线T纪天山专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城II回线T龙川小学支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城II回线T南华一中二号专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城II回线10kV瑞特家园支线 |  |  |  |  |
| 14 | 10kV南城I回线 | 10kV南城I回线10kV南城I回主线T文笔彭家支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
|  |  | 10kV南城I回线10kV文笔党校支线T大河边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV南城I回主线T文笔党校支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回主线T城建局垃圾厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV南城I回主线T大河边桥专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回主线T四季抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV南城I回线T茂森公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV茂森公司支线#01线T南华县职业中学支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV文笔党校支线T龙宝山庄支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV南城I回线T保障性住房小区支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV南城I回线T瑞特国际保障性住房施工专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV中石油南华泵站Ⅱ回线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV平山砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南城I回线10kV茂森公司支线T顺兴公司支线 |  |  |  |  |
| 15 | 10kV南华南Ⅰ回线 | 10kV南华南Ⅰ回线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇 |
| 16 | 10kV南华泵站Ⅰ回线 | 10kV南华泵站Ⅰ回线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 |  |
| 17 | 10kV机关线 | 10kV机关线T雨露中学支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 雨露乡 |
|  |  | 10kV机关线T联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T派出所支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T雨露移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV雨露移动基站专变支线T雨露移动基站2号专变支线（专线） |  |  |  |  |
| 18 | 10kV力戈线 | 10kV力戈线T秧田冲支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 雨露乡 |
|  |  | 10kV秧田冲支线T兴万种养殖场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV力戈线T下力戈支线 |  |  |  |  |
|  |  | 1OkV力戈线T中力戈支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河头村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上力戈支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV李家箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV力戈线T香棚箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T李长顺养殖场专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T大平地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平地支线T金家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平地分支线T金桂庄2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平地分支线T金桂庄1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平地分支线T干汗厂石厂专线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T冲头分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV冲头分支线T白厂分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T马子冲台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白厂分支线T桃树箐公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T闪片房分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白厂2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 1OkV力戈线香棚箐支线T江伦石场分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线66号杆T羊角箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香棚箐支线T天成石场支线 |  |  |  |  |
| 19 | 10kV石门线 | 10kV石门线T杨方坝支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV石门线T黄豆箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黄豆箐支线T区武首2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T区武首支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV耐桥水库抽水专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铁塔公司袁家丫口基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T正邦养殖场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV正殖邦场养2号殖箱场变支支线T正 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T三层楼旧村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV三层楼旧村支线T富裕养殖厂公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白溪冲新村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T呼龙厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T付迤厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T上河尾公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T自来水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV自来水厂支线T南华群利种养殖合作社专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T石门三队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T下河尾支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T石门二队公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T石门一队公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T石门一队抽水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T干汉厂2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T干汉厂1号公变支 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T庵脚下支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线庵脚下支线T石门砖厂分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T麦岔里石场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦叉里石场支线T马国亮石场分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦叉里台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石门线T闽侨矿产品公司支线（专线） |  |  |  |  |
| 20 | 10kV古苴线 | 10kV古苴线T补路冲支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV补路冲支线T后甸烤烟房专线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV补路冲支线T果乐分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV果乐分支线T莲花坝抽水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV果乐分支线T果乐外分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV果乐分支线T补路冲基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV补路冲支线T后甸抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV补路冲支线T小补路冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黄泥冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T花果山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T袁家丫口公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T袁家丫口2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T大村冻库支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴主线T小箐河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线小箐河支线T华辉修理厂支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T周徐冲电信基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T柿子树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T柿子树2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T下直支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T下直2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T下直移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T上直分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T周家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河支线T望木郎分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV望木郎分支线T干坝移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河分支线T干坝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T三道河人畜饮水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T周徐冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T钱家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T上桥支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线上桥支线T周家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上桥支线T下桥2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上桥支线T下桥分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上桥支线T上桥2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兴圣养殖场专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T下王河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下王河支线T新桥坡分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下王河支线T下王河新村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下王河新村支线T王晋春养殖场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T上周支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T钱家村#2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T古苴#1号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T古苴#2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T下庄科沙厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T下庄科支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T接古苴石厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T大屯新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T大屯周家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大屯周家支线T大屯村外分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴主线T页岩砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV古苴线T大屯小山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大屯小山支线T安友公司支线 |  |  |  |  |
| 21 | 10kV铅厂线 | 10kV铅厂线T自来水厂支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV铅厂线T独坟烤烟育苗基地专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T中罗文支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中罗文支线T下罗文2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中罗文支线T下罗文烤烟房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中罗文支线T中罗文2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中罗文2号变支线T雨露人民政府支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T罗文电信基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T白支力村1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T白支力村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T对门村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T小香木郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T倒马砍移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T洒披武上村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV洒披武上村支线T洒披武上村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T小依瓦拉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小依瓦拉支线T罗依蚱2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小依瓦拉支线T依乍拉移动基站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦地冲2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T大长冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T新建大长冲2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T老鹰嘴电信基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T老稍箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T老稍箐2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T老鹰嘴移动基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老鹰嘴烟叶站专线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大村2号变支线T铅厂村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂村委会支线T阿池里2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T阿池里支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿池里支线T红土坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿池里支线T双梨树公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T麦地心3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T高山箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T赵家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T草把箐公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV草把箐公变支线T罗武冲公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T铅厂村委会抽水站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T龙潭上村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐线T化工厂支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T咪的么分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T大依瓦拉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线高山箐线T大依瓦拉移动基站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高山箐支线T何从贵专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T麦地心3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T瓦堆公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T白泥井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白泥井支线T麦地心2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白泥井支线T铅厂外河公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂外河公变支线T铅厂马龙河公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦地心2号变支线T骑山坝2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙洞支线T上村搬迁户支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV铅厂线T龙洞支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙洞支线T上村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙洞支线T富源矿业公司1号专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙洞支线T哨井村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙洞支线T富源矿业公 司3号专变支线 |  |  |  |  |
| 22 | 10kV叶家线 | 10kV叶家线云南林春林化有限公司支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV叶家线T太极莲水漆公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T欣泰驾校支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T周官冲移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T中国联通南华分公司工 业园区基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T松香厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T大屯刘家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大屯刘家支线T大屯朱家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T撒马场分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T宏程木材厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线肖龙潭支线T才森木材加工厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T肖龙潭次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T源胜木材厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T龙口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙口支线T沐润矿泉水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T下石关支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T上石关支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线上石官沙场支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T田心下张支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T廖三友瓦厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T田心下张支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T兆发农产品支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T楚雄传奇生物科技有限公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T中国电信基站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南华县民政局专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T叶家坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家线T机关支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV叶家坡支线T叶家坡烟叶站支线 |  |  |  |  |
| 23 | 10kV徐营线 | 10kV徐营线T联通基站支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV徐营线T西河二组抽水支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T龙川江河道治理专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T康家坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T大箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大箐支线T上西堡移动基站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T上西堡2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T上西堡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T平山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大山塑料厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T西山寺电信基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T西山寺移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T吴家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T小凹2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T小凹支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T沈家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV伟光养殖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T河硐村委会冷库支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T潘家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T绿保核桃产业专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T镇镜支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T汪家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南华河山科技有限公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T小李家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线镇镜支线悦丰生物科技专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 楚雄悦丰生物科技有限公司1号专变 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T雁门口分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T镇镜村民委员会专变分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T大李家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T镇镜抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T段家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T镇镜唐家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T上何家公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T上何家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T唐敬章支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV镇镜支线T新平分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新平支线T移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV移动基站专变支线T李成专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T上庄科支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV医院支线T徐营中学支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV庄科支线T卫生院分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T上河坝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T花椒地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T张家冲分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV张家冲分支线T张家冲抽水站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T盘海冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T葡萄基地专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T楚兴木材加工厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T万东伦瓦厂专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T凹子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T张家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T上庄科泵站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T河洞后山移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T海稍分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T大茶树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大茶树支线T后海分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大茶树分支线T罗家冲 公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大茶树支线T小石桥分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大茶树分支线T上庄科田心公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大茶树支线T大茶树电信基站专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T溪家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T药材基地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T民爆公司沙罗炸药仓库分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T沙罗支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T永顺页岩砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T南华县凤祥养殖场专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T上庄科支线T小箐河水库分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小箐河水库隧道专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T小箐河分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T垃圾场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上庄科支线T南华县殡仪馆专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV徐营线T河洞支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T下河坝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T麦田分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦田支线T力子冲分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV力子冲分支线T石建华支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T小瓦厂次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T周家次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV周家支线T大村次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T段杨家次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV山门口支线T山门口2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T山门口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV青龙坝水库分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河硐次干线T雄源养殖场专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T上下王家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T小箐河基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河洞支线T杨家田支线 |  |  |  |  |
| 24 | 10kV喇石线 | 10kV喇石线T新坝稍支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV喇石线T席草坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T喇石线1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T喇石线2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T大麦地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV段家2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T移动机站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T镇么河段家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T镇么河大张支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T镇么河山后村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大张2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T依多么支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T镇么河小张支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T小团山分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T移动机站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T大村2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV喇石线T大村河坎子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大村河坎子支线T茶树垭口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大村河坎子支线T马鞍山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV马鞍山支线T马鞍山2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大村河坎子支线T车达拉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大村河坎子支线T车达拉2号公变支线 |  |  |  |  |
| 25 | 10kV梅子 树线 | 10kV梅子树线T上村王家支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV梅子树线T西岔河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西岔河支线T二街#1支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV希岔河支线T南华县龙川中心学校专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T铁塔公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西岔河支线T鲁家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T对门村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T麦地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T新房子移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T麦地箐分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麦地箐分支线T小土掌支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T新房子分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T大院子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T中院子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T秧田冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T领子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV对门村支线T对门村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树主线TN24杆塔支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T梅子树基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T戈西支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV戈西支线T另么台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV戈西支线T大平地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T茨菇塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T杨家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T上梅支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T大山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T大田丫口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T梅子树移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T大凹子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大凹子支线T中领子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T田心#2支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子树线T田心#1支线 |  |  |  |  |
| 26 | 10kV上外河线 | 10kV上外河支线T石丫口支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 龙川镇、雨露乡 |
|  |  | 10kV石丫口支线T自来水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石丫口支线T电信基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石丫口电信基站支线T移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上外河线T许家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上外河线T坝稍支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上外河线T上迤河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上迤河支线T下外河梁子次支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上迤河支线T上迤河基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上外河线T吴家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吴家主线T斗华移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吴家主线T移动机站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吴家支线T羊安冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吴家支线T大小李家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吴家支线T孔一公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大小李家支线T代家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大小李家支线T大麦地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大麦地分支线T大小李家2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大麦地分支线T老熊箐分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大麦地支线T小箐河水库隧洞支线 |  |  |  |  |
| 27 | 10kV野猪塘煤矿线 | 10kV野猪塘煤矿线01-31号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 一街乡 |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T核桃树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线10kV核桃树支线T一街中学分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T王湛庄完小专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿主线T小团山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T双波郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T黑龙潭支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T外村1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿主线T阿洒把下村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿洒把下村支线T阿洒把上村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T中波郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黑龙潭支线T外村2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中波郎支线T大雪地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中波郎支线T大山分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T大团地1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T锅铲村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T野猪塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T大蛇腰移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T一街中学支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T王湛庄完小专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T黑泥田水库3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T黑泥田水库1、2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV锅铲村支线T南华县野猪塘1号变分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野猪塘煤矿线T荨麻箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV荨麻箐支线T永顺煤矿I回支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV荨麻箐支线T多依树煤点分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黑泥线T永顺煤矿Ⅱ回支线（专线） |  |  |  |  |
| 28 | 10kV一街煤矿线 | 10kV一街煤矿线01-36号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 一街乡 |
|  |  | 10kV一街煤矿主线T大蛇腰支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T张家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿主线T下村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿主线T郭家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T咱租下村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T咱租村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T西沙拉3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T咱租中村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T咱租迤村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T阿别郎分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T西沙拉1号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T西沙拉2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T蔡家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T老二冲支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T杨家2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街煤矿线T郭家箐探矿点支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV咱租村委会台变支线T咱租探矿分支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西沙拉3号变支线T西翼通风井分支线 |  |  |  |  |
| 29 | 10kV一街Ⅱ回线 | 10kV一街Ⅱ回线01-67号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 一街乡 |
|  |  | 10kV一街回线T小旧一街支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小旧一街支线T梅子树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小旧一街支线T孔家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T红道场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红道场支线T阿租分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红道场支线T大旧一街分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红道场支线T龙潭2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙潭2号变分支线T新村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙潭2号变分支线T肖家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙潭2号变分支线T龙潭1号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红道场支线T土掌房分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV土掌房分支线T秧田冲分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T酒厂线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T保马跨支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T鸡街子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T鸡刺地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV刺鸡地支线T多依堆分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T小村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村支线T下明当郎分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村支线T上明当郎分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街Ⅱ回线T松树林1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街II回线T苦里子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苦里子支线T松树林3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苦里子支线T上松子地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上松子地分支线T蚂蝗箐2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV蚂蝗箐2号变分支线T下松子地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV蚂蝗箐2号变分支线T蚂蝗箐1号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV上松子地分支线T江西地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苦里子支线T六把姑2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV江西地抽水站支线 |  |  |  |  |
| 30 | 10kV一街线 | 10kV一街线01-122号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 一街乡 |
|  |  | 10kV一街线T王湛庄上村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T大箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T上下马厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T河底支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T阿者池支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T依咪堵支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV依咪堵支线T方家箐2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T麦地丫口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T方家箐1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV方家箐1号变支线T坡头中咀子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV方家箐1号变支线T大石头分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV方家箐1号变支线T坡头分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV方家箐支线23号杆T坡头饮水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T干坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV直歹2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街政府支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T一街2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T草甸发支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV草甸发支线T草甸发2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T一街1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T邱家大坟移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T阿脚郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T二租山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV二租山支线T浪荒地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV浪荒地分支线T浪荒地抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV浪荒地分支线T龙潭河分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙潭河分支线T拉格所新村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T密什么支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T黑木鲊支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黑木鲊支线T凹子地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T乌龙凹支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T六鹅地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T六姑租支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T大小箐1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大小箐1号变支线T大小箐2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T林家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV林家村支线T下洒枝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下洒枝分支线T团山村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下洒枝分支线T上洒枝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T团山二队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T水田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街杨家地抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T团山一队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T石格租支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T高育荣支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T洗澡塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV洗澡塘支线T依其么梁子公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T大蛇腰联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T邱家大坟移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T邱家大坟联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV二租山支线08号杆T水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV水厂支线T湖南和庆源建设工程公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV二租山支线T南华县草甸发水库工程建设管理局分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 南华县草甸发水库工程管理局1号专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV浪荒地分支线T二租山移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T源和农产品专业合作社支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T罗家村抽水站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下洒枝分支线T彭兰焕专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下洒枝分支线T团山村委会专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T林家村抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石格租支线T团山一队抽水站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T石格租电信基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T罗阴阳坟支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T五大保支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T老毕庄大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10老毕庄大村支线T文尚种养殖专业合作社专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T洒里黑分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T独田箐分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T洒里黑抽水站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T老鹰窝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老鹰窝支线T洒里子2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老鹰窝分支线T洒里子抽水站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T田房移动基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T田房公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T磨石碑分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老毕庄大村支线T老毕庄大坡分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV磨石碑支线T田房供水泵站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV磨石碑支线T磨石碑2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线116号杆T大黑泥2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T大黑泥支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV一街线T下老海庄支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T平掌支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T平掌干坝抽水站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T平掌干坝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T老海庄移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T上老海庄2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T下老海庄抽水站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下老海庄支线T蒿子地支线 |  |  |  |  |
| 31 | 10kV五街线 | 10kV五街线01-37号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 五街镇、一街乡 |
|  |  | 10kV五街线T打箐坡2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街线T五街集镇支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街集镇支线T交管站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街集镇支线T南华中金城乡建设开发有限公司支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街集镇支线T中学支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街中学专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中学支线T政府2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街集镇支线T政府支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV政府支线T中学学校专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街集镇支线T中村村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T自来水厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV自来水厂支线T五街镇新农村冷库支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街线T大歇厂支线T双波啦#3支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T迤黑地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T旧村2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T石板河核桃树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T石板河分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T小迤黑地2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小迤黑地2号变分支线T小迤黑地3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T小迤黑地1号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T张家丫口分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T张家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T六车塘2号分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV六车塘2号分支线T六车塘1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地支线T迤黑地村委会分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地村委会支线T迤黑地移动基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地村委会支线T迤黑地电信基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地村委会支线T铁匠房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地村委会支线T迤黑地新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤黑地新村支线T迤黑地抽水专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T旧村1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T麻地丫口移动基站专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T中村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中村支线T大陆脚支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大陆脚支线T石马槽支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中村支线T中村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T螃海箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV螃海箐支线T本练厂岔路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV螃海箐支线T田梨树1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV螃海箐支线T甜梨树2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T龙潭地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙潭地支线T杨家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T俄赶厂电信基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T俄赶厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T代家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T麻地河4号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T大村坡移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T香树湾分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV香树湾支线T小箐河水库重力坝专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T大村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T黄泥湾2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T大龙潭支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T花红树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T马龙河移动基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV代家支线T普家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T麻地箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻地箐支线T麻地河2号分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻地箐支T麻地河1号分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻地箐支线T麦地路分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻地箐支线T红梨树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂线T大歇厂一队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T野鸡水井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T大歇厂二队支 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T干箐河分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T新厂河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T窝塘地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T老厂2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T羊正河支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV羊正河支线T司毛地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T土河田分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T野鸡水井下村支 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV野鸡水井支线T老厂3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老厂3号公变支线T老厂4号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T周绍华支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大歇厂支线T干箐河#2变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T加油站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T清水塘分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV清水塘分支线T芹菜塘联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV清水塘支线T自立正分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV清水塘支线T花椒树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV清水塘支线T批么拉上村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T旧五街公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T山门口分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T古二分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T石头箐分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T依堵拉分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV依堵拉分支线T新村抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV依堵拉分支线T依堵拉坝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T梅苴拉移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T大龙潭分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T硬把上村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T硬把新农村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭分支线T硬把下村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新农村支线T葛洲坝硬把村专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭分支线T六皮郎2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T六皮郎分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T大荒地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T今当郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大龙潭支线T堵干拉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T咪们支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV咪黑么台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T普早塘分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV普早塘支线T开们分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV普早塘支线T河上坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV普早塘支线T河上坡3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV开们抽水站专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV普早塘支线T普早塘移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T五力苴分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T五力么分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五力么分支线T罗正宽专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五力么支线T央期地公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五力么抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T六把地丫口分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T六把地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T皮叉拉分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T羊圈房2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV羊圈房2号变支线T雀子水井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T羊圈房1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T务打拉#1变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T务打拉#3变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T咪么啦#1分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV咪么啦#1变支线T老虎水井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV咪么啦#2变支线T咪么啦#3分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV咪么啦#1变支线T咪么啦#2变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T玉可郎外村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV玉可郎外村支线T奔里分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV玉可郎外村支线T玉可郎村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV玉可郎外村支线T玉尾区支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV玉可郎外村支线T草甸发水库支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T租里分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街线T核桃树支线二段 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T母期独1号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV母期独#1变支线T母期独2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T核桃树2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T红砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T政府抽水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T塘箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV塘箐支线T塘箐抽水站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T华双中村移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T石头窝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石头窝支线T移动基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T小村坡#1分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村坡支线08号杆T大荒地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T华双公路支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T双波拉移动基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV响水#1分支线T燕子窝分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗家支线T响水3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五街线T罗家支线T响水#2分支线 |  |  |  |  |
| 32 | 10kV红土坡线 | 10kV红土坡线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 红土坡镇 |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么道班支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么道班支线T依黑么六祖新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么支线T中国移动支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么支线T腻掌分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T新能源公司专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T新能源公司专变支线T林业站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T依黑么石场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T打挂山风电专变支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T绕马路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T绕马路T绕马路2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T老城坟支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T咪拉山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T咪拉山支线T大荒地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T咪拉山支线T烂木场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T郭家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T郑家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T雷打树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T法郎山尾支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T大平地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T大平地支线T小平地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T破房子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T小麦地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T法郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T法乌公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T起岔垮上村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T起岔夸大坝抽水站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV起岔垮3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T大坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红土坡线T大坝支线T起岔垮2号公变支线 |  |  |  |  |
| 33 | 10kV机关线 | 10kV机关线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 红土坡镇 |
|  |  | 10kV机关线T机关一号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T中沟支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T中沟支线T二中支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T中沟支线T明么中村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T机关二变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T红土坡村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T巴格咪支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大凹子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大凹子支线T大岔河公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大凹子支线08号杆T大桥支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大凹子支线T金福砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T清山源种植合作社支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T三井水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T小旭宇支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T小旭宇支线T大旭宇抽水站1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T扯兰支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T扯兰支线T依彼堵支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T扯兰支线T扯兰4号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T扯兰支线T扯兰5号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T扯兰支线T扯兰抽水站1号专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线扯兰支线T扯兰抽水站1号专变支线T扯兰抽水站2号专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线扯兰支线T扯兰抽水站1号专变支线T扯兰2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大旭宇抽水站2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大旭宇抽水站2号变支线T大旭宇抽水站3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大旭宇小村2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大村支线T大旭宇小村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T大旭宇3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T苍蒲田2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV机关线T苍蒲田支线 |  |  |  |  |
| 34 | 10kV簪花线 | 10kV簪花线T移动专变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 红土坡镇 |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T红土坡自来水厂专变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T联通基站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T明么马街子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T阿底沟移动支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T旧村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线旧村分支线T长地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线旧村分支线T木瓜者分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线旧村分支线T长地2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线旧村分支线T旧村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T罗纳里大村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T养殖场专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T牛泥塘分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T山尾村委会分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T山尾黄家村2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T山尾黄家村3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T朱家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线T大岗树1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线山尾村委会分支线大岗树1号变支线T大岗树2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T明么大村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T张家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T张家村支线T小龙潭支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T张家村支线T明么黄家村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T代家箐水库支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T大岩子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T大岩子2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T保上公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T大麻地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线T瓦房分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T羊上2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T羊上1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T龙一分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线龙一分支线T龙一2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T信号塔专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T葫芦口公变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T龙潭山支线瓦房分支线T草子地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T簪花大村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T簪花大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T大咀子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T簪花小村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T玉平安支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T写字树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T玉平安支线T务苴力分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T玉平安支线T保供甸分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV簪花线T玉平安支线保供甸分支线T簪花村委会土地治理专变支线（专线） |  |  |  |  |
| 35 | 10kV红罗线 | 10kV红罗线T大独田公变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 罗武庄乡 |
|  |  | 10kV红罗线T直底夸1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T干把拉支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T干把拉支线T西村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T干把拉支线西村分支线T光地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T下西的支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T红砖厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T系白黑村抽水站支线（专线） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T下扯2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T系白黑支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T上扯支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T上扯支线T上扯2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线T曹家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线曹家支线T养牛厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线王家村支线T曹家支线养牛厂支线T树密鲊支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线王家村支线T曹家支线T敬老院移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T下罗支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T罗武庄村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T平掌村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T下罗支线T上罗公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T下罗支线T烟苗基地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T罗武庄村支线T机关2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T苴力么支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T力扯租支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T联通基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T老别郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T老别郎支线T移动分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T老别郎支线T老别郎抽水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T大岩子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T塔苦支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T木波郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T木波郎支线T三家3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T莫碑支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T四角田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T际龙山一队支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T际龙山一队支线T祭龙山村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T际龙山一队支线T际龙山四队分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T际龙山一队支线际龙山四队分支线T际龙山二队2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线T小河底支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线小河底支线T树密鲊大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线小河底支线T树密鲊凹子分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T王家村支线T罗武庄人民政府专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T上西的支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T大麦地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T羊城庄移动分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T直底垮2号变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T啊脑3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T啊脑1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T马道子分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T羊成庄基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T各拉么分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线各拉么分支线T羊城庄大村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线各拉么分支线T羊城庄小村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线各拉么分支线T各拉么2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线各拉么分支线T各拉么3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T石房分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线石房分支线T羊城庄村委会分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线石房分支线T石房2号公变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T咱立簸分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T马鞍山2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊城庄支线T上关山2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T三家支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T三家支线三家2号台变支线T三家大村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T三家支线三家2号台变支线T养猪厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T德苴支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊家山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊家山支线T孔家山公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T羊家山支线T大麻地分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线T龙潭公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线T自苦么分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线T土掌房公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线T平掌孜公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T歇气场支线T塔土公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T汉田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T汉田2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T红路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T岔河口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T老地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T小干田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T羊歇地抽水站专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T电信分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T烤烟房分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线T大嘴子分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红罗线T余树苴支线大嘴子分支线T移动分支线 |  |  |  |  |
| 36 | 10kV五顶山线 | 10kV麻栗树2号公变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 红土坡镇、五顶山乡 |
|  |  | 10kV五顶山线T旧地基支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T小荒田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T牛丛村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T牛从大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T麻线田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻线田支线T瓦谷苴2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻浅田支线T红梨树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻线田线T牛丛下村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻线田支线T麻线田村土地整治专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T小石房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小石房支线T小石房2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T西瓜地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线2+1号杆T力苴支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV力苴丫口台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T多依树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T核桃箐公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T力苴大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T大田嘴孜公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T火把梨村2号公变Ⅰ回-0-1支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线-10kV西瓜地支线T火把梨村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T火把梨树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T火把梨树1号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV河边支线T大平掌支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T河边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV垮者2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV西瓜地支线T夸者支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T阿鲁土支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T旧村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV旧村支线T羊巴巴地公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T旧村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T上落宝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T干海子移动基站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T干海子公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T新村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T新村3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T刘金荣专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T团田基站分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿鲁土支线T大团田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T柏枝树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV街道2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10KV五顶山T柳德支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV三颗桩公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV柳德3号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV段家公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T阿鸟3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T阿鸟2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T阿鸟分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T树吗苦支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T鼠街支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家分支线T七七拉河抽水站公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家支线T大梨树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T王家分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家支线T草介分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家支线T大岭岗支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家支线T王家2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家分支线T阿斛支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿斛支线T阿斛2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王家支线T三家村2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T大路边4号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大路边支线T大麦地公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T大路边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T阿福地公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T大路边2号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T地桌子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV地桌子支线T密高公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV地桌子支线T马安山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV地桌子2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山鼠街王家大团山安置地专变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T石格啦支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石格拉支线T上柳树台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T新福村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T长田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长田支线T马家箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV鼠街支线T山尾巴分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV山尾巴分支线T下柳树分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下柳树支线T下柳树2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T鼠街2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T柏枝树2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV五顶山线T下落宝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T松子箐4号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T马鹿塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV马鹿塘支线T马宗领岗台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T小营盘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T小营盘3号变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T梅孜村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV下落宝支线T田坝心支线 |  |  |  |  |
| 37 | 10kV小村线 | 10kV小村线T中村台变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 兔街镇 |
|  |  | 10kV小村线T竹棚树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T龙街支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T长梁子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长梁子支线T十字路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长梁子支线T大凹子支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV羊圈房台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长梁孜线T大风 丫口2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 大风丫口2号公变（低压接入光伏电站） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长梁子支线T道坡箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV长梁子支线T干龙潭支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T大普洒支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T寅街支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T麻栗林支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻栗林支线T叭拉村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻粟林支线T叭啦村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻栗林支线T麻栗林2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T麻梨树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T小村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV岩孜脚支线T大路边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老寅街线T小村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV岩孜脚支线T岩孜脚2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小村线T岩孜脚支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV外厂支线T田心台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV外厂支线T小戈瓦支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小戈瓦支线T新村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小戈瓦支线T新村支线 |  |  |  |  |
| 38 | 10kV兔街线 | 10kV兔街线T大中山林场支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇、兔街乡 |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T麻地坪支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T秃头山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV秃头山支线T白竹林支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV秃头山支线T岩孜村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T大古木公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T竹者支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T松树林支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T大干树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大干树支线T小古木2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大干树支线T白石岩支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大干树支线T大干树2号公变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）罗武山2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T罗武山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线（兔街段）T大地台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T嘴孜支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T半坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T大荒田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒田支线T桃树村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒田支线T大荒田2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T茶厂支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T郭奋田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV郭奋田支线T麦地山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV郭奋田支线T郭奋田2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T八岔路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T领干村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV半坡支线T三家村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T政府支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T轻木林支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV空心树支线T大平掌2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV空心树支线T空心树2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV空心树支线T大平掌支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平掌支线T臭菜箐公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街集镇供水支线T马鞍山2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV轻木林支线T空心树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV马鞍山2号支线T马鞍山1号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV轻木林支线T兔街集镇供水支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街集镇供水支线T斜场坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T大石房支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大石房支线T团地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大石房支线T大石房2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T学区支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T卫生院支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T滚水坝支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T客运站2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T梅子箐公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子箐公变支线T毛家箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T秀田3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T秀田1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街主线（兔街段）T秀田2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV兔街线T兔电站公变支线 |  |  |  |  |
| 39 | 10kV唐家线 | 10kV唐家线T松树林支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇 |
|  |  | 10kV松树林支线T湾子村台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV松树林支线T学校支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV松树林支线T松树林2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV唐家线T大中山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大中山支线T钱家垭口2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大中山支线T钱家垭口公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大中山支线T石婆婆支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV唐家线T多依箐支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV多依箐支线T田心支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10KV多依箐支线T羊厩山分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV羊厩山支线T布知达2号台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV羊厩山支线T唐家大村台变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV中山1号公变支线T大中山候鸟监测站支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV多依箐支线T中山1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大中山候鸟监测站支线T解板山2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV多依箐支线T布知达公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV多依箐支线T布知达垭口支线 |  |  |  |  |
| 40 | 10kV平掌孜主线 | 10kV平掌孜线T地心支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇 |
|  |  | 10kV平掌孜主线T龙街支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙街线T油炸山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙街支线T马栗林支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙街支线T老娃山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙街支线T龙街大垭口2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV龙街支线T龙街水库支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T大河边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大河边T缴板2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大河边支线T大缴板分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大缴板分支线T大缴板3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大河边支线T大岭岗支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大河边支线T大水井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜线T大河边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T龙潭支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV无租苦支线T大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜线T无租苦支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T平掌孜村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T郭家地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T小坝塘支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜线T麻地山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T大山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平掌孜主线T松子箐支线 |  |  |  |  |
| 41 | 10kV马街机关线 | 10kV马街机关线马街政府公变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇 |
| 42 | 10kV后山线 | 10kV后山线T观音山台变支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇 |
|  |  | 10kV后山线T马街坡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T沙滩郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T白龙大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白龙大村支线T罗家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白龙大村支线T白龙垭口支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白龙大村支线T罗核地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T大树村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大树村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T马鞍山2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T杨家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV杨家村支线T花园分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV杨家村支线T马栗树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV马粟树支线T塔甸支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV杨家村支线T官上分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 诸葛营村委会公变（低压接入光伏电站） |  |  |  |  |
|  |  | 10kV杨家村支线T江底分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T杨家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T撒马场支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV撒马场支线T马鞍山1号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T洒雾路支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T山背后支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T大路边支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白沙田支线T大梨树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV白沙田支线T五官村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T锈水塘冻库支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T大水井支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T核桃树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T雪山地支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV核桃树支线T三家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T龙树山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T岭岗支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T岩子头支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T平田支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平田支线T威车2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平田支线T丁家村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平田支线T下发卡支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV平田支线T大团山锌矿支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T后山村委会支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T后山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山主线T欧松树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T芹菜塘2号支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV后山线T石垭口支线 |  |  |  |  |
| 43 | 10kV法空线 | 10kV法空线T保么甸支线 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 马街镇 |
|  |  | 10kV宝么甸中村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T荷包田公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T干大湾公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T大荒地公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒地支线T阿七村公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒地支线T法空新村分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒地支线T啊七村2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大荒地支线T大平掌支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大平掌支线T大官郎支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空主线T法空大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线16号杆T法空大村支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空大村支线T法空大村3号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T梅子树支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空主线T法空后山2号公变支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T法空后山支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV法空线T迤头村支线 |  |  |  |  |
| 44 | 10kV沙桥线 | 10kV沙桥线N01-N15号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 沙桥镇 |
|  |  | 10kV沙桥线卫生院支线N01-N12号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV沙桥线东山头支线N01-N09号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV沙桥线10kV沙桥线T集镇支线N01-N07号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV沙桥街主线T沈刚支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
| 45 | 10kV小古山主线 | 10kV小古山线N01-N75杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 沙桥镇 |
|  |  | 10kV小古山主线T山场支线N01-N110杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T云南力耕农业发展有限公司2号专变分支线N01-N04号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T云南力耕农业发展有限公司1号专变分支线N01-N02号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T姚家冲支线N01-N04号杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T西瓜地支线#N07 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T外山场二号变支线#N04 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T铁塔公司外山场基站专变支线N01-N14 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线周洪昌专变支线N01-N02 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线山场陆家二号变支线N01-N08 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线山场王家公变支线N01-N02 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线高家村支线N01-N37杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高家村支线T新建村支线N01-N19杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV高家村支线T王白冲支线N01-N28杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV王白冲支线T小龙箐分支线N01-N12杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线山场周家公变分支线 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线山场海稍分支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线大湾分支线N01-N3杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线大湾二号公变分支线N01-N2杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T金竹林分支线N01-N37杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T金竹林分支线N01-N37杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T金竹林分支线铁厂河支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T金竹林分支线甘露箐支线N01-N39杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T金竹林分支线T甘露箐支线T小箐河水库隧洞N01-N14杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T直冲河支线N01-N14杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T直冲河支线T上直冲河分支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T大地分支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T大地分支线T一碗水抽水站专变支线TN01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T大地分支线T一碗水联通基站专变支线TN01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T夏开龙专变支线TN01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T鹅毛树支线TN01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T民生食品有限公司支线TN01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T高建华烤烟点专变支线TN01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山主线10kV山场支线T大冲支线N01-N57杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T庄嘴子支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T大冲村委会支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T大冲石场专变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T后冲支线N01-N14杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T后冲移动专变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T大冲周家公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T新开田支线N01-N14杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T新华支线N01-N59杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T新华支线T新华新村支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T新华支线T窝拖地支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大冲支线T新华支线T窝拖地二号公变N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T大坡脚支线N01-N41杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大坡脚支线T兔儿厂支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大坡脚支线T兔儿厂二号公变支线N00-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T蒋官田支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T外小坝支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV外小坝支线T迤小坝支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤小坝支线T中国石油集团向阳阀室专变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T潭湾子支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T慕家湾支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV慕家湾支线T新房子支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV小古山线T老厂河支线N01-N48杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老厂河支线T松树地移动基站支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老厂河支线T石头地支线N00-N12杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石头地支线T松树地支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV老厂河清水河支线N00-N09杆 |  |  |  |  |
| 46 | 10kV木瓜村主线 | 10kV木瓜村主线N01-N66杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 沙桥镇 |
|  |  | 10kV木瓜村主线T罗武厂支线N01-N32杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗武厂支线T南华山公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗武厂支线T王索冲公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV罗武厂支线T梅子冲支线N01-N32杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV梅子冲支线T头坝公变支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV头坝公变支线T石楼梯石场专变支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T黒闽饭店公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV黒闽饭店公变支线T毛板桥服务区专变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T中国铁塔股份有限公司楚雄分公司毛板桥基站专变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T南华县林锦种养殖场专变支线N01-N11杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV南华县林锦种养殖场专变支线T意晨生态养殖场专变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T南华县林锦种养殖场专变支线N01-N11杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T祝家三号变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T杨学聪专变支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T毛板桥移动终端站专变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T毛板桥移基站专变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T索厂支线N01-N45杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T锦星山庄支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T河爱村2号变支线N01-N12杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T河爱村台变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV索厂支线T比厂支线N01-N31+1杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV索厂支线T段家村支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂支线T段家村支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂支线T段荣平专变支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂支线T比厂钟家支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV比厂支线T比厂段家1号公变支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV索厂支线T吉家分支线N01-N30杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吉家分支线T龙泉寺支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吉家分支线T聂家屯支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吉家分支线T孙家屯加油站专变支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吉家分支线T孙家屯分支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV吉家分支线T王家存在方案支线N00-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV索厂支线T啊杂邑支线N01-N35杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T啊杂邑2号公变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T啊杂邑2号公变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T大坝稍公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T袁艺华专变支线N01-N12杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T段家村2号支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T索厂移动专变支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T啊杂邑4号公变支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑4号公变支线T啊杂邑3号公变支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T何家湾支线N01-N39杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV何家湾支线T小箐河支线N01-N20杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV啊杂邑支线T段育庆鱼塘专变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T祝家2号公变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T祝家公变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T冯家支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T李家支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T老西冲支线N01-N18杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kVT老西冲支线T东冲支线N01-N17杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kVT老西冲支线T朱家屯分支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kVT老西冲支线T老虎山石场支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kVT东冲支线T多依树N00-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T盐井冲支线N01-N23杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T老吴家支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T红砖厂支线N01-N27杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红砖厂支线T孙家屯移动支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV红砖厂支线T孙家屯联通基站支线N00-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T木瓜村支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV木瓜村主线T石星支线N01-N87杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T大龙冲支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T铁塔公司小河冲基站支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T小河冲支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T张绍付专变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T邹家冲支线N01-N24杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T斗嘴子支线N01-N11杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石星支线T柳湾旧支线N01-N52杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV柳湾旧支线T石灰窑2号变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV柳湾旧支线T黄泥沟支线N01-N20杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV柳湾旧支线T螃蟹箐支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV柳湾旧支线T柳湾旧移动基站支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
| 47 | 10kV天申堂线 | 10kV天申堂T石子冲支线N01-N21杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 沙桥镇 |
|  |  | 10kV天申堂T云南良乙农业科技有限公司专变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂T少排梁子安置房支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂T小坝移动支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂T幕家湾电信基站支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂T麻梨树支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV麻梨树支线T小古山移动基站支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂T大田支线N01-N107杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T大田移动分支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T大田2号公变支线N01-N16杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T耿石地支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T耿石地2号公变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T罗顺华专变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T小瓦分支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T瓦黑井移动分支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T瓦黑井2号变分支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T瓦黑井上村分支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T瓦黑井3号公变支线N01-N15杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T瓦黑井移动2号分支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T龙箐管护点支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T阿咪期苴分支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV阿咪期苴分支线T阿咪期苴2号变支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T大龙潭移动基站支线N01-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T大龙摊分支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T罗正贤专变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大田支线T郭家山分支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T丫口支线N01-N11杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T陡坡冲支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T芋头冲支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV芋头冲支线T芋头冲2号台变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T陡坡冲#2变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T帮帮地支线N00-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T帮帮地2号公变支线N00-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T苴力铺电信支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T石盆支线N01-N47杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石盆支线T小水井支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石盆支线T三河底下村支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石盆支线T迤三河底村支线N01-N12杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV迤三河底村支线T迤三河底2号变支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石盆支线T三河底村大村2号公变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV石盆支线T花椒冲支线N00-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T苴力铺移动基站支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T浑水塘支线N01-N28杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T三河底村委会专变支线N01-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T英武关移动支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T英武关联通支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T英武关#2变支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T马家地支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T林场专变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T新建支线N01-N51杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新建支线T中石油#27号阀室支线N01-N25杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新建支线T关苴新村分支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新建支线T关苴分支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新建支线T苴簸基站专变支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新建支线T苴簸2号公变支线N00-N09杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T排沙水库支线N01-N33杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T山神丫口公变支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T咪哑井移动基站分支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T咪哑井外村分支线N01-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T咪哑井1号变分支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T咪哑井2号变分支线N01-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T排沙分支线N01-N25杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙分支线T独光寺管护点公变支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T大摊子分支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV排沙水库支线T大摊联通基站支线N00-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T天子庙坡头移动基站支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T苴簸02号变支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T微波站支线N00-N13杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV微波站支线T移动分支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T收费站支线N00-N16杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T大房子支线N00-N33杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV大房子支线T迎宾台支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T天申堂1号变支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T天申堂1村委会冷库支线N00-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T天申堂3号变支线N00-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂3号变支线T天申堂中心学校支线N00-N10杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T杨继冲支线N00-N30杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T杨继冲支线N00-N30杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV杨继冲支线T杨继冲小组抽水专变分支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T天申堂加油站支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T于栖么大村支线N01-N14杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV于栖么大村支线T于栖么大村基站支线N01-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV天申堂线T新村支线N01-N72杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T白坟分支线N01-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T天子庙林场石桥河管护点公变支线N01-N03杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T石桥河石桥河抽水站专变支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T石桥河分支线N00-N01杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T苴力武下村分支线N01-N35杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苴力武下村分支线T于栖么抽水站专变支线N01-N17杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苴力武下村分支线T苴力武上村2号变支线N01-N07杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苴力武下村分支线T苴力武抽水站分支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV苴力武下村分支线T上苴一二组支线N01-N08杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T石桥河2号公变支线N00-N04杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T岔河分支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T石桥河电信分支线N00-N05杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T石桥河移动基站分支线N00-N06杆 |  |  |  |  |
|  |  | 10kV新村支线T木材检查站公变支线N00-N02杆 |  |  |  |  |
| 48 | 10kV天申堂Ⅱ回线 | 10kV天申堂Ⅱ回线1-143号杆 | 10千伏电力线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域；拉线基础向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。10千伏电力电缆线路保护区：地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域。 | 10千伏台变保护区范围：台变设施边缘向外侧水平延伸5米并垂直于地面所形成的区域。 | 400V、220V线路保护区范围：导线边线向外侧水平延伸0.7米并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。 | 沙桥镇 |

本公告发布之日起，新增的电力设施，其保护区将在南华县人民政府门户网站（Http://www.ynnh.cn）上进行公告。