城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第1季度）

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以Ｏ２计)，mg/L） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 07 | 南华县县中医院 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.14 | 0.07 | --- |
| 08 | 南华县一中 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.14 | 0.08 | --- |
| 09 | 南华县城建局 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.19 | 0.08 | --- |
| 05 | 南华县龙川镇斗山社区 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.21 | 0.08 | --- |
| 06 | 南华县龙川镇火星社区 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.14 | 0.07 | --- |
| 01 | 南华县龙川镇虹山小区 | 2024-02-19 | 未检出 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 0.11 | 0.07 | --- |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）为≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）： 南华县疾病预防控制中心                                              填报人：罗利萍

单位负责人：周路昌                                                                     填报时间：2024 年 03月 05日